| K2006 | KOM200.3 | P / SRS400.3 | PRS400.3电流钳 | P / SRS200.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程划分260V量程 | 脉冲常数imp./kWh | 量程划分240V量程 | 脉冲常数imp./kWh | 量程划分260V量程 | 脉冲常数imp./kWh | 量程划分260V量程 | 脉冲常数imp./kWh | 量程划分240V量程 | 脉冲常数imp./kWh |
| 0.02A | 1.44e10 | 15A | 2.0e7 | 0.04A | 6.75e9 | 0.1A | 2.7e9 | 0.2A | 7.5e8 |
| 0.04A | 7.2e9 | 30A | 1.0e7 | 0.12A | 2.25e9 | 1A | 2.7e8 | 0.5A | 3.0e8 |
| 0.08A | 3.6e9 | 60A | 5.0e6 | 0.4A | 6.75e8 | 10A | 2.7e7 | 1.28A | 1.171872e8 |
| 0.16A | 1.8e9 | 120A | 2.5e6 | 1.2A | 2.25e8 | 100A | 2.7e6 | 3.2A | 4.6875e7 |
| 0.2A | 1.44e9 | 以下为12A端子 | 4A | 6.75e7 |  |  | 8A | 1.875e7 |
| 0.4A | 7.2e8 | 0.015A | 2.0e10 | 12A | 2.25e7 |  |  | 20A | 7.5e6 |
| 0.8A | 3.6e8 | 0.03A | 1.0e10 | 40A | 6.75e6 |  |  | 50A | 3.0e6 |
| 1.6A | 1.8e8 | 0.06A | 5.0e9 | 120A | 2.25e6 |  |  | 120A | 1.25e6 |
| 2A | 1.44e8 | 0.12A | 2.5e9 | 以下为12A端子 |  |  | 以下为12A端子 |
| 4A | 7.2e7 | 0.15A | 2.0e9 | 0.004A | 6.75e10 |  |  | 0.02A | 7.5e9 |
| 8A | 3.6e7 | 0.3A | 1.0e9 | 0.012A | 2.25e10 |  |  | 0.05A | 3.0e9 |
| 16A | 1.8e7 | 0.6A | 5.0e8 | 0.04A | 6.75e9 |  |  | 0.128A | 1.171872e9 |
| 20A | 1.44e7 | 1.2A | 2.5e8 | 0.12A | 2.25e9 |  |  | 0.32A | 4.6875e8 |
| 40A | 7.2e6 | 1.5A | 2.0e8 | 0.4A | 6.75e8 |  |  | 0.8A | 1.875e8 |
| 80A | 3.6e6 | 3A | 1.0e8 | 1.2A | 2.25e8 |  |  | 2A | 7.5e7 |
| 160A | 1.8e6 | 6A | 5.0e7 | 4A | 6.75e7 |  |  | 5A | 3.0e7 |
|  |  | 12A | 2.5e7 | 12A | 2.25e7 |  |  | 12A | 1.25e7 |
| P / SRS121.3 | PRS1.3/CALPORT300 | PWS3.3 | ENZ121.3 / PRS122.3 | PWS2.3 |
| 量程划分240V量程 | 脉冲常数imp./kWh | 量程划分240V量程 | 脉冲常数imp./kWh | 量程划分300V量程 | 脉冲常数imp./kWh | 量程划分240V量程 | 脉冲常数imp./kWh | 量程划分240V量程 | 脉冲常数imp./kWh |
| 0.005A | 2.0e10 | 0.04A | 7.5e9 | 0.004A | 3.0e10 | 0.12A | 1.25e9 | 0.012A | 3.3333e9 |
| 0.03A | 5.0e9 | 0.12A | 2.5e9 | 0.012A | 1.0e10 | 0.48A | 3.125e8 | 0.12A | 3.3333e8 |
| 0.12A | 1.25e9 | 0.4A | 7.5e8 | 0.04A | 3.0e9 | 1.875A | 8.0e7 | 1.2A | 3.3333e7 |
| 0.48A | 3.125e8 | 1.2A | 2.5e8 | 0.12A | 1.0e9 | 7.5A | 2.0e7 | 12A | 3.3333e6 |
| 1.875A | 8.0e7 | 4A | 7.5e7 | 0.4A | 3.0e8 | 30A | 5.0e6 | 以下为100A电流钳 |
| 7.5A | 2.0e7 | 12A | 2.5e7 | 1.2A | 1.0e8 | 120A | 1.25e6 | 0.1A | 4.0e8 |
| 30A | 5.0e6 | 40A | 7.5e6 | 4A | 3.0e7 | 以下为ENZ/12A端子 | 1A | 4.0e7 |
| 120A | 1.25e6 | 120A | 2.5e6 | 12A | 1.0e7 | 0.012A | 1.25e10 | 10A | 4.0e6 |
|  |  | 以下为100A电流钳 |  |  | 0.048A | 3.125e9 | 100A | 4.0e5 |
|  |  | 0.8A | 3.75e8 |  |  | 0.1875A | 8.0e8 | SWS1.3 |
|  |  | 4A | 7.5e7 |  |  | 0.75A | 2.0e8 | 量程划分 | 脉冲常数imp./kWh |
|  |  | 20A | 1.5e7 |  |  | 3A | 5.0e7 |  |  |
|  |  | 100A | 3e6 |  |  | 12A | 1.25e7 | 0.12A | 1.0e10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2A | 1.0e9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12A | 1.0e8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120A | 1.0e7 |

注：

1.  上述脉冲常数为240V电压量程下，各电流量程的脉冲常数；K2006和P/SRS400.3电压量程为260V。

- 其它电压量程：480V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (240V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) / 2;

120V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (240V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) × 2;

60V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (240V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) × 4;

( PRS1.3:  30V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (240V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) × 8;)

( PRS1.3:  4V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (240V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) × 60.)

( CALPORT300: 5V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (240V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) × 48.)

( CALPORT300: 0.4V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (240V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) × 600.)

( PWS3.3:  150V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (300V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) × 2.)

( PWS3.3:  75V电压量程下，各电流量程的脉冲常数 = (300V电压量程下，各电流量程的脉冲常数) × 4.)

3.  上述PRS400.3、CALPORT300和PRS1.3的脉冲常数为开机默认值，使用者也可根据需要，设置其脉冲常数。

EMH公司北京

2009年11月24日